Bochnia, dnia 20 lipca 2020r.

NHK-430-01-11-08/20

Gmina Trzciana

32-733 Trzciana 302

DECYZJA  nr 3786/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1437), po zapoznaniu się 
z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 14 lipca 2020r. (data wpływu: 17 lipca 2020r.), sprawozdanie nr 1342/Z/2020 (punkt poboru: pomieszczenie gospodarcze Budynek Urzędu Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 3335/20 z dnia 10 lipca 2020r., znak: NHK-430-01-11-08/20 
stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej 
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego 
dnia 10 lipca 2020r. sprawozdania z badań nr LZT/W/758/N/2020 próbki wody pobranej dnia 7 lipca 2020r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku 
nr 1 punkt C tabela 1, lp. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), 
z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów, która wyniosła 260 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

W związku z powyższym dnia 10 lipca 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzje nr 3335/20, znak: NHK-430-01-11-08/20 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

W dniu 10 lipca 2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Bochni wpłynęło pismo, w którym Wójt Gminy Trzciana poinformował, że podjęto zaplanowane działania naprawcze w związku z kwestionowanym wynikiem badania jakości wody. Dnia 10 lipca 2020r. powiadomiono mieszkańców gminy o warunkowej przydatności wody do spożycia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy oraz rozwieszenie informacji na tablicach ogłoszeń. W dniach 10-13 lipca 2020r. zaplanowano kontrolę procesu uzdatniania wody – wzmożone płukanie sieci wodociągowej. Następnie 
w dniach 15-17 lipca 2020r. zaplanowano wyznaczono termin poboru próbki wody do badania.

W dniu 17 lipca 2020r. Wójt Gminy Trzciana przedłożył sprawozdanie nr 1342/Z/2020 z dnia 17 lipca 2020r. z badania próbki wody pobranej dnia 14 lipca 2020r. (punkt poboru: pomieszczenie gospodarcze Budynek Urzędu Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302). Na podstawie powyższego sprawozdania wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi 
w zakresie oznaczonych parametrów tj. Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, Clostridium perfringens, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa, stężenie glinu nie budzi zastrzeżeń. Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

……………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa).

2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do  wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Zgodnie z art. 130 kpa	 
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108); 
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy 
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Otrzymuje:

1 x Wójt Gminy Trzciana – e-PUAP

1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Partyzantów 6, 32-700 Bochnia - ePUAP

1 x a/a HK, HŻŻ, HDiM, Ep

Wyk. mgr J. Przybyłko tel. 14 61 239 47 wew. 15